ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-4386/6-2019 од 01.02.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1732/2018 (3000/1526/2018), за набавку добара - Водоводни материјал и браварија, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: На претходно постављено питање за ставке 20 и 21, да ли се ради о муфовима Ø 20 и Ø 25, одговорили сте да су у питању наставци ПВЦ вентила Ø 20 и Ø 25. Детаљније појасните о чему се ради, јер то онда могу да буду и полуспојке и спојке, ако су Ø 20 и Ø 25 онда су ППР, јер ПВЦ наставци 1/2" и 3/4" не постоје.

**ОДГОВОР 1:** У питању су муфови које се варе пеглом (пластични) при настављању цеви од 1/2" и цеви 3/4".