ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/35 -2019

Обреновац, 11.03.2019

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.19**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Позицијa 278: Kolika je дужина тражених каналица, да ли се испоручују по дужном метру или по комаду?

**ОДГОВОР 1:**

Тражене каналице су дужине 2m и испоручују се по комаду.

**ПИТАЊЕ 2:**

Позицијa 279: Kolika je дужина тражених каналица, да ли се испоручују по дужном метру или по комаду?

**ОДГОВОР 2:**

Позицијa 279:

Тражене каналице су дужине 2m и испоручују се по комаду.

**ПИТАЊЕ 3:**

Пoзиција 194: Конкурсном документацијом није дефинисана IP заштита захтеваног индустријског утикача. Молимо вас да допуните конкурсну документацију захтеваним параметром.

**ОДГОВОР 3:**

 Za пoзицију 194:

Захтевана заштита индустријског прекидача је IP44.

**ПИТАЊЕ 4:**

Пoзиција 195: Конкурсном документацијом није дефинисана IP заштита захтеваног индустријског утикача. Молимо вас да допуните конкурсну документацију захтеваним параметром.

**ОДГОВОР 4:**

 Za пoзицију 195:

Захтевана заштита индустријског прекидача је IP44.

**ПИТАЊЕ 5:**

Пoзиција 121: Конкурсном документацијом није дефинисана IP заштита захтеваног индустријског утикача. Молимо вас да допуните конкурсну документацију захтеваним параметром.

**ОДГОВОР 5:**

 Пoзиција 121:

Захтевана заштита индустријског утикача је IP44.

**ПИТАЊЕ 6:**

Пoзиција 122: Конкурсном документацијом није дефинисана IP заштита захтеваног индустријског утикача. Молимо вас да допуните конкурсну документацију захтеваним параметром.

**ОДГОВОР 6:**

 Пoзиција 122:

Захтевана заштита индустријског утикача је IP44.

**ПИТАЊЕ 7:**

Пoзиција 123: Конкурсном документацијом није дефинисана IP заштита захтеваног индустријског утикача. Молимо вас да допуните конкурсну документацију захтеваним параметром.

**ОДГОВОР 7:**

 Пoзиција 123:

Захтевана заштита индустријског утикача је IP44.

**ПИТАЊЕ 8:**

Пoзиција 191: Конкурсном документацијом није дефинисана IP заштита захтеваног индустријског утикача. Молимо вас да допуните конкурсну документацију захтеваним параметром.

**ОДГОВОР 8:**

 Пoзиција 191:

Захтевана заштита индустријског прекидача је IP44.

**ПИТАЊЕ 9:**

Пoзиција 128: Молимо вас да додатно појасните позицију, чија је ознака FCOS, дефинишете за које је грло (G13, E14, E27 итд)?

**ОДГОВОР 9:**

Пoзиција 128:

За грло G13.

**ПИТАЊЕ 10:**

Пoзиција 149: Молимо вас да дефинишете заштиту разводне кутије.

**ОДГОВОР 10:**

Пoзиција 149:

Заштита разводне кутије је IP44.

Додатна појашњења су саставни део Конкурсне документације.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.