ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/53 -2019

Обреновац, 01.04.2019

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 24**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Позиција 25:

Поштовани, након нашег појашњења, контактирали смо произвођача Astroplast из Немачке, нажалост како је трака дефинисана и појашњена конкурсном документацијом, њима је упит нејасан, не могу да понуде на основу горе наведених података. Моле за доставу каталошког броја, како би понудили одговарајућу траку.

Овим путем вас молимо да уважите горе наведене наводе и доставите каталошке бројеве захтеване траке или детаљнији опис који би произвођачу био јаснији.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОДГОВОР 1:**

За позицију 25:

Наручилац је кроз Једанаесту измену Конкурсне документације заведене у ЈП ЕПС-у под бројем 105-Е.03.01-8075/46-2019 објављене на Порталу Јавних Набавки 22.03.2019 год., за позицију бр. 25 одредио техничке карактеристике:

 TRAKA DIHT SAMOLEPLJIVA ASTOR 40/6 ili odgovarajuća, dozvoljeno odstupanje u dimenzijama do + 30%.

 На основу тражених техничких карактеристика, наручилац ће ценити прихватљивост понуђених добара.

**ПИТАЊЕ 2:**

Позиција 226:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Разводна кутија OG 100x100 са 6 улаза наведете дубину/висину кутије.

**ОДГОВОР 2:**

Позиција 226:

Димензије разводне кутије су: OG 100x100 (ширина и висина), а технички је прихватљива било која дубина.

Додатна појашњења су саставни део Конкурсне документације.