ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/13-2019

Обреновац, 08.02.2019

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:7**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

*ТЕНТ-А позиција број 3. ELEKTRO ORMAN ŠxVxD 550x850x200. Конкурсном документацијом није прецизирано од ког материјала је тражени електро орман. Да ли је за спољашњу или унутрашњу монтажу? Молимо Вас да конкурсну документацију додатно допуните.*

**ОДГОВОР 1:**

Метални орман за унутрашњу монтажу IP54.

**ПИТАЊЕ 2**:

ТЕНТ-А позиција број 12. PLASTIČNE KANALICE ZA KABLOVE 15X10MM. Конкурсном документацијом није прецизирано да ли се захтева испорука шлицоване или нешлицоване каналице? Молимо Вас да конкурсну документацију додатно допуните.

**ОДГОВОР 2:**

Шлицоване каналице за каблове.

**ПИТАЊЕ 3**:

ТЕНТ-А позиција број 18. *VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 180 M-2* Конкурсном документацијом није прецизирано од ког материјала треба да буде тражени вентилатор метал или ПВЦ? Молимо Вас да конкурсну документацију додатно допуните.

**ОДГОВОР 3:**

Пластични вентилатор, PVC.

**ПИТАЊЕ 4**: ТЕНТ-А позиција број 19. *VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 315 S-4* Конкурсном документацијом није прецизирано од ког материјала треба да буде тражени вентилатор метал или ПВЦ? Молимо Вас да конкурсну документацију додатно допуните.

**ОДГОВОР 4:**

Пластични вентилатор, PVC.

**ПИТАЊЕ 5**:

ТЕНТ-А позиција број 20. *VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 280 M-2* Конкурсном документацијом није прецизирано од ког материјала треба да буде тражени вентилатор метал или ПВЦ? Молимо Вас да конкурсну документацију додатно допуните.

**ОДГОВОР 5:**

Пластични вентилатор, PVC.

**ПИТАЊЕ 6**:

ТЕНТ-А позиција број 21. VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 225 M-2 Конкурсном документацијом није прецизирано од ког материјала треба да буде тражени вентилатор метал или ПВЦ? Молимо Вас да конкурсну документацију додатно допуните.

**ОДГОВОР 6:**

Пластични вентилатор, PVC.

**ПИТАЊЕ 7**:

ТЕНТ-А позиција број 156. *PVC KANALICA SA POKLOPCEM 20x20 mm, L=2m* Конкурсном документацијом није прецизирано да ли се захтева испорука шлицоване или нешлицоване каналице? Молимо Вас да конкурсну документацију додатно допуните.

**ОДГОВОР 7:**

Шлицоване каналице за каблове.

**ПИТАЊЕ 8**:

ТЕНТ-А позиција број 158. *KANALICA PVC 40X40MM OD 2M* Конкурсном документацијом није прецизирано да ли се захтева испорука шлицоване или нешлицоване каналице? Молимо Вас да конкурсну документацију додатно допунит

**ОДГОВОР 8:**

Шлицоване каналице за каблове.

**ПИТАЊЕ 9**:

ТЕМ. позиција 226 Разводна кутија OG 100X100 са 4 улаза за уградњу за на зид IP 65. Конкурсном документацијом није прецизирано од ког материјала треба да буде тражена разводна кутија метал или ПВЦ? Молимо Вас да конкурсну документацију додатно допуните.

**OДГОВОР 9:**

Материјал разводне кутије је од метала.

**ПИТАЊЕ 10**:

ТЕМ. позиција 299. *Универзална чаура са самооткидајућим завртњeвима 1000V.* Молимо Вас да конкурсну документацију додатно појасните, доставите каталошки извод

**OДГОВОР 10:**

Каталошки извод за универзалну чауру: 2470240; Ознака mm²/Вијак М; FVCSG 150-240B, L1=140mm; L2=60; D1=33; D2=20; Изглед можете погледати на сајту, <http://www.feman.co.rs/wp-content/uploads/2015/03/19-5.png>

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.