ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/6 -2019

Обреновац, 31.01.2019

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молим вас да прецизније дефинишете позицију 115, тражена је утикачка кутија PRO-IV-32A 380V. Молим вас да наведете произвођача захтеване утикачке кутије. Да ли је потребно понудити индустријски утикач 4x32A, молим вас да наведете који је степен IP заштите. Да ли се ради о утичници или о утикачу.

**ОДГОВОР 1:**

Ради се о индустријској четворополној прикључној/утикачкој кутији/прикључници (не утикачу) 32А 380V, IP 44, било којег произвођача(ако су одговарајући наведени технички подаци).

**ПИТАЊЕ 2**:

Молим вас да прецизније дефинишете позицију 116, тражена је утикачка кутија PRO-IV-63A 380V. Молим вас да наведете произвођача захтеване утикачке кутије. Да ли је потребно понудити индустријски утикач 4x63A, молим вас да наведете који је степен IP заштите. Да ли се ради о утичници или о утикачу.

**ОДГОВОР 2:**

Ради се о индустријској четворополној прикључној/утикачкој кутији/прикључници (не утикачу) 63А 380V, IP 44, било којег произвођача (ако су одговарајући наведени технички подаци).

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.