ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/32 -2019

Обреновац, 04.03.2019

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:18**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Позицијa 12: Nа poziciji 12 traжena je plastiчна каналица 15x10 шлицована, вероватно је дошло до грешке обзиром да се шлицоване каналице производе у најмањој димензији 25x25x2000

**ОДГОВОР 1:**

Прихватљива је прва следећа величина шлифованих каналица.

**ПИТАЊЕ 2:**

Позиције: 26, 27, 28, 29, 33, 34 и 35 тражене су бужир цеви различитих попречних пресека, да ли се мисли на термоскупљајуће цеви, који је однос скупљања и која су дозвољена одступања од наведених димензија.

**ОДГОВОР 2:**

За позиције 26 до 29 нису тражени термоскупљајући бужири. За позиције 33, 34 и 35 степен скупљања термо бужира је 2:1.

**ПИТАЊЕ 3:**

Пoзиције: 79 до 86 тражени патрони осигурача – троми .... молим да дефинишете величину тражених патрона да наведете која је карактеристика захтеваних осигурача Gg или нека друга.

**ОДГОВОР 3:**

Za пoзиције: 79 до 86, ради се о Gg типу осигурача, дефинисаних струја.

Додатна појашњења су саставни део Конкурсне документације.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.