ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01.-12071/10-2019 од 12.02.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2004/2018 (3000/0116/2018)** за набавку добара: Локална и контактна мерења, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Партија 2, Позиције 1 и 2

На позицијама 1 и 2 тражени су манометри са пречником кућишта Ø40 са прикључком G1/4“ аксијално постављен, од месинга.

Манометри са пречником кућишта Ø40 се не производе са прикључком G1/4“ већ са прикључком G1/8“ па вас молимо да усвојите нашу примедбу и извршите измене у тендерској документацији.

**ОДГОВОР 1:**

Грешком је у техничкој спецификацији за позиције 1 И 2 из партије 2 назначен прикључак G1/4” уместо G1/8”.

У Партији 2, на позицијама 1 и 2 mанометри треба да имају прикључак G1/8” аксијално постављен од месинга.

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

**Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те у случају да продужи рок, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**