НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Гумени делови за ТЕНТ А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0291/2018 (1865/2018)

(број 105-E.03.01-13931/4-2019 од 08.02.2019. године)

*Обреновац, 08.02.2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара

 Гумени делови за ТЕНТ А

 "

1.

Тачка 3.2(квалитет и техничке карактеристике(спецификације) конкурсне документације на страни 4/53 за позицију бр.4(црево уљног хватача, фи 21х7000 се мења и сада гласи:

ГЛАСИ

3. Ставку бр. 04, црево дизајнирано за хватање нафте, уља и мазута са површине воде, тип „STEINIG-OIL Skimmer OTF-SLV 21(4)“ за хватач уља тип OTF-SLV…(4), произвођача „Pumpen-Rührwerk-Technik GmbH”. Црево испоручити са састављеним крајевима у облику торуса, димензија Ø21 x 7000 mm, за температуру радног флуида до 70°C.