ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01.-24057/7-2019

Обреновац, 25.02.2019.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2529/2018(ЈН/3000/1714/2018), за набавку Пумпе за дозирање амонијака и хидразина, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ** :



**ОДГОВОР 1 :**

Тражене пумпе се користе за дозирање амонијака и хидразина, у зависности од потреба наручиоца.

**ОДГОВОР 2 :**

Концетрације амонијака је 0,5%. Концетрација хидразина је 0,5%.

**ОДГОВОР 3 :**

Изменама и допунама конкурсне документације ће бити дат одговор на ово питање.

У складу са постављеним питањемНаручилац ће изменити Конкурсну документацију у делу ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца