ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-Е.03.01.-24057/5-2019

Обреновац, 20.02.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2529/2018(ЈН/3000/1714/2018), за набавку Пумпе за дозирање амонијака и хидразина, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Наведена пумпа за дозирање амонијака и хидразина BRAN&LUEBBE NORMANDOS N-P41 која је дефинисана захтевом и техничком спецификацијом се као таква више не производи.

Молимо да нам одговорите да ли је прихватљиво да се понуди тип пумпе који је наследио тражени модел са унапређеним решењем протв кристализације, али којој се не поклапају све уградбене

мере са траженим моделом и која захтева одређене мање измене и корекције места уградње и цевовода, али којој су техничке карактеристике одговарајуће наведеном моделу BRAN&LUEBBE NORMANDOS N-P41?

**ПИТАЊЕ 2**:

Молимо Наручиоца да наведе која је димензија главе пумпе, висина прикључка усиса и потиса у односу на централну осу пумпе као и димензије анкер вијака у односу на осу цевовода. Такође молимо Наручиоца да достави цртеж хидрауличне главе.

**ОДГОВОР :**

У складу са постављеним питањемНаручилац ће изменити Конкурсну документацију у делу ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца