ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-52315/4-2019

Свилајнац, 25.02.2019. године

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15), Комисија за јавну набавку број 1205/2018 (ЈН/3000/1080/2018), за набавку услуга: Еталонирање уређаја у погону - TEM, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

- Молим Вас да нам доставите информацију о томе колика је запремина резервоара који су предмет ове јавне набавке бр. ЈН/1205/2018 ( ЈН/3000/1080/2018)?

- Запремина резервоара су следеће:

- Резервоар за мазут – запремина 600 м³;

- Резервоар за нафту – запремина 200 м³ и

- Резервоар за еуро-дизел – запремина 10 м³.

КОМИСИЈА