ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.Е.03.01-55486/28-2019

06.03.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2462/2018 (3000/0511/2018)**, за набавку Алати, апарати и прибор (ручни, резни, за електро радове, за заваривање, бушилице, брусилице и друго) – ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 15**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: за Партију 11

позиција бр.18

Да ли је уз наведене челичне траке потребно понудити и одговарајуће копче-ушице у наведеној количини (1000) ком?

позиција бр.39

Молимо Вас да дефинишете шта наведени сет садржи?

Контактирајући произвођача,по наведеном опису не постоји тражени артикал.(нпр конектори са навојем и сл....)

Постоје варијанте:

**\* Сет (СА ПРЕСОМ FRHP-300, кофером и умецима:Al 16-240 mm2,Cu 10-300mm2 и за зарезне спојнице 16-95mm2)**

**\* Сет (СА ПРЕСОМ FRHP-300, кофером и умецима:Al 16-240 mm2,Cu 10-300mm2 )**

**молимо Вас да дефинишете састав сета према постојећој опреми ?**

**ОДГОВОР 1:**

За позицију18: Челичне траке уобичајено на једном крају садрже одговарајућу копчу а уколико је челична трака не садржи потребно је понудити и одговарајућу копчу у захтеваној количини.

За позицију 39: потребно је понудити комплет **FRHP-300 К1 са пресом FRHP-300** **кофером и умецима: Al,**  **Cu и за зарезне спојнице) или одговарајуће.** Такође напомињемо да дате ознаке у потпуности дефинишу предмет набавке за ставку 39.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)