ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.E.03.04.-71150/6-2019

Велики Црљени, 07.03.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0128/2018 (3071/2018)**, за набавку **Набавка опреме за мерне кругове температуре у ТЕ"Колубара**,, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 **Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питaњe 1**

Питање у вези поз под редним бројем 7 из Техничке спецификације

Која је дужина опруге:

L=215mm, како је наведено на цртежу (Прилог 1)

или

L=200mm како је наведено у Техничкој спецификацији (опис поз. под редним бројем 7)

**ОДГОВОР 1:**

Грешком наручиоца у техничкој спецификацији је унета дужина 200mm. Потребно је да дужина опруге буде 205mm.

Наручилац ће измену конкурсне документације за ЈН бр, **3000/0128/2018 (3071/2018)**,објавити на порталу Јавних набавки и својој интерној страници.