ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-85755/5-2019

…01.03. 2019..год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1691/2018 (3000/0560/2018), за набавку добара: Гумени лежајеви ВЦ пумпе, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊA**: Пошто је техничком спецификацијом дефинисано да се израда гумених лежајева врши бризгањем гуме на постојећу чауру, да ли то значи да нартчилац ТЕНТ обезбеђује чауре, а произвођач гумира постојеће у складу са техничком спецификацијом?

**Питање 2**: Уколико понуђач израђује комплетан производ, молимо да наведете материјал чауре, који треба гумирати како је неведено у техничкој спецификацији.

**Одговор 1**: Да, предмет набавке је само гумирање на већ постојећу чауру. Наручилац ће по потписивању уговора ставити на располагање чауре испоручиоцу опреме.

**Одговор 2**: Одговор на ово питање, дат је у оквиру одговора на питање број 1.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА