ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-104419/7-2019

22.03.2019.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број  JN/3000/1741/2018(2128/2018) , за набавку ВИДЕО НАДЗОР - МОСТОВИ И ПУТНИ ПРЕЛАЗИ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

1.

ПИТАЊЕ 1:

Молимо за појашњење у вези са траженим оптичким кaблом бeз мeтaлa зa 1310/1550nm сa 12 мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo ITU стaндaрду G 652 D сличaн типу сa oзнaкoм: TTO  N311  2x6/52D  PG  A2/1.55N3  M  CGZ:

Да ли наведени кабл одговара ознаци Заједнице ПТТ: TOSM 03 (2x6)xIIx0.4x3.5 CMAN?

ПИТАЊЕ 2:

У конкурсној документацији пише:

Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако:

6.1 је у претходне три године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, реализовао најмање један уговор за испоруку добра са уградњом и пуштањем у рад, а која су предмет јавне набавке у уговореном року, обиму и квалитету у да није прекршио своје обавезе из гарантног рока

Доказ:

6.1. - Референтна листа  и

-Потписане и оверене потврде купаца

Колики минимални износ без пдв-а треба да има уговор о испорученим добрима са уградњом и пуштањем у рад?

Да ли испоручена добра морају бити произвођача Hikvision?

2.

ОДГОВОР 1:  Тражени кабл одговара ознаци Заједнице ПТТ: TOSM 03 (2x6)xIIx0.4x3.5 CMAN.

ОДГОВОР 2:

Наручилац је захтевао од потенцијалног понуђача да достави : „Најмање један уговор за испоруку добра са уградњом и пуштањем у рад, а која су предмет јавне набавке у уговореном року, обиму и квалитету у да није прекршио своје обавезе из гарантног рока“

Вредност уговора није тражена.

Испоручена добра могу бити произвођача Hikvision или одговарајућа, како је и тражено у техничкој спецификацији.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

JN/3000/1741/2018(2128/2018)