НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА **Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 1808/2018 (3000/0836/2018)

(број 105-E.03.01-193931/10-2019 од 19.04.2019 .године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга **Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А**

1.

Конкурсна документација се мења у делу додтни услова(тачка 7.) и сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | **Услов:**Технички капацитет Понуђач располаже минималним техничким капацитетом ако поседује (у власништву, ангажовано на лизинг или у закупу) минимум:-Баланс машина минимално за терете до 5 тона-Пећ за сушење и термичку обраду намотаја,тако да може да прихвати комплетан намотај мотора-Постројење за пескарење-ВФ уређај за тврдо лемљење- Опрема за ласерско центрирање електромотора са радном машином-Опрему за утовар и истовар комплетног електромотора за терете минимално до 30 тона-Уређај за мерење вибрација-Уређај за мерење буке(према стандарду IEC 60034-9)-Уређај за термовизијско снимањеИспитна станица за испитивање предметних електромотораДоказ : - Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2018. -Уговор о закупу или уговор о лизингуНапомена:Да би се остварио задовољавајући квалитет услуге, неопходно је да Понуђач располаже потребним знањем и да је овлашћен за деловање у тој стручној области, тј. да задовољава технички капацитет. Разлог за то је комплексност конструкције и система хлађења електромотора, који покрећу виталне уређаје за рад термо блока, тако да нестручно сервисирање и ремонт могу угрозити пре свега безбедност и здравље људи, а потом и безбедан и сигуран рад термо блока. Такође постројење и уређаји за испитивање електромотора, након извршене услуге, су гарант да је електромотор квалитетно сервисиран и предат Наручиоцу на коришћење. Тако испитана и прегледана машина смањује вероватноћу рекламације, повећава расположивост и сигурност погона, а све у циљу несметаног процес производње електричне енергије.* У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов, овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача..
 |

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.