НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА **Периодични преглед са сервисирањем и подешавањем параметара на станици бутан гаса ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1083/2018(2837/2018)

(број 105-E.03.01-194967/9-2019 од 19.04.2019.године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГА ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга **Периодични преглед са сервисирањем и подешавањем параметара на станици бутан гаса ТЕНТ-А**

1.

Конкурсна документација се мења у делу техничке документације и сада гласи:

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# 3.1. Технички захтеви

Извршити периодични преглед са сервисирањем и подешавањем параметара у испаривачко редукционој станици бутан гаса:

1. Термометара,трансмитера и сензора температуре на испаривачима PG141B01 ,PG142B01

2. Регулатора PG151S03,PG152S03 са гасним филтерима PG151S02,

3. Манометарских вентила у редукционо испаривачкој станици

4. Преглед исправности мерне опреме –манометара и еталонирање

5. Функционално испитивање електромагнетног вентила

**- За све позиције издати одговарајуће сертификате о извршеним услугама.**

**-Након извршене услуге еталонирања доставити извештај акредитоване лабараторије**

# 3.2 Рок извршења услуге

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року од 120 дана од ступања уговора на снагу.

# 3.3. Место извршења услуге

Место извршења: локација А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац

Понуда се даје на паритету : **ФЦО** - Локација А

# Квантитативни и квалитативни пријем

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Наручиоца - Локација А.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од 8 (словима:осам) дана.

Изабрани понуђач се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 10 (словима: десет дана) од момента пријема рекламације о свом трошку.

# Гарантни рок

Гарантни рок мора бити најмање 12 месеца од дана потписаног записника о периодичном прегледу са сервисирањем и подешавањем параметара на станици бутан гаса Тент-А.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.