ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.E.03.04-115024/6-2019

Велики Црљени, 06.05.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0268/2019 (79/2019)**, за набавку **Резервни делови за 110,35,6 и 0,4kV постројења ТЕ Колубара,** на захтев заинтересованог лица даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоцаследеће информације, односно појашњења:

**Питaњe 1**

У Техничкој спецификацији на позицијама 7, 8 и 9 наведено је следеће:

Позиција 7: Калорифер трофазни 6kW

Позиција 8: Калорифер трофазни 9kW

Позиција 9: Калорифер трофазни 12kW

У  Образцу струцтуре цена   на позицијама 7, 8 и 9 наведено је следеће:

Позиција 7: Калорифер монофазни 6kW

Позиција 8: Калорифер монофазни 9kW

Позиција 9: Калорифер монофазни 12kW

Молимо да појасните да ли је на позицијама 7, 8, и 9 потребно нудити трофазне или монофазне калорифере.

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац ће израдити измену Конкурсне документације и исту објавити на порталу ЈН и својој интеној страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈН:3000/0268/2019 (79/2019)