НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

3000/0268/2019 (79/2019)

**Резервни делови за 110,35,6 и 0,4kV постројења - ТЕ Колубара**

- Отворени поступак

(број 5365-E03.04 – 115024/7-2019 од 06.05.2019. године)

Велики Црљени, 06.05.2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: **Резервни делови за 110,35,6 и 0,4kV постројења - ТЕ Колубара**

**1.**

Тачка 3.2. конкурсне документације –Врста и количина добара ( позиција 7,8 и 9) мења се и гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара | Јед.  мере | Кол. |
| 1. | Растављач 2500A, 0.4kV | ком | 2 |
| 2. | Прекидач 400А, 0.4kV, са моторним погоном | ком | 2 |
| 3. | Прекидач 250А, 0.4kV | ком | 2 |
| 4. | Трака за обележавање за обележивач „Brother P-touch E300“ (комплет од три траке) | комплет | 4 |
| 5. | Тинол паста 50g | ком | 30 |
| 6. | Калорифер монофазни 3kW | ком | 6 |
| 7. | Калорифер трофазни 6kW | ком | 6 |
| 8. | Калорифер трофазни 9kW | ком | 6 |
| 9. | Калорифер трофазни 12kW | ком | 6 |
| 10. | Ел. мотор за калорифер | ком | 20 |
| 11. | Лед цев 9W | ком | 200 |
| 12. | Лед цев 18W | ком | 200 |

**2.**

Образац бр.2 конкурсне документације – Образац структуре цене ( позиција 7,8 и 9) мења се и гласи:

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Назив добра** | **Јед.**  **мере** | **Кол.** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** | **Произвођач/**  **земља порекла предметног добра** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1. | Растављач 2500A, 0.4kV | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Прекидач 400А, 0.4kV, са моторним погоном | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Прекидач 250А, 0.4kV | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Трака за обележавање за обележивач „Brother P-touch E300“ (комплет од три траке) | компл. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Тинол паста 50g | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Калорифер монофазни 3kW | ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7. | Калорифер трофазни 6kW | ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Калорифер трофазни 9kW | ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9. | Калорифер трофазни 12kW | ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 10. | Ел. мотор за калорифер | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11. | Лед цев 9W | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | Лед цев 18W | ком. | 200 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин, процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

3000/0268/2019 (79/2019)