НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал - ТЕНТ - У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН 422/2019 (3000/0242/2019)

(број 105-Е.03.01-181308/11-2019 од 10.05.2019.године)

*Обреновац, 2019.годинa*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН 422/2019 (3000/0242/2019)

1.

# Мења се технички опис за позицију 25 у оквиру поглавља 3 конкурсне документације тачка 3.1. Технички захтеви и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 25. | **Аерометар 1,000-2,000**Тип/Мерни опсег: Б/Т 1,000-2,000 g/cm3;Т═20°**C**Подела скале мора бити: 0,01 g/cm3Класа тачности: ±1  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

- У предмет ЈН