ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

 Број: 105-Е.03.01-181308/10-2019 од 10.05.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 422/2019 (3000/0242/2019), за набавку добара – Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: Ставке бр.10 и 44  - Да ли су у питању исте ставке? Ако нису молимо Вас да објасните разлику?

Одговор 1: У питању исте ставке.

Питање 2: Ставка бр.24  - Да ли је прихватљиво понудити термометар опсега од -10+100C са захтеваном поделом?

Одговор 2: Прихватљиво је.

Питање 3: Ставка бр.25 – Молимо Вас да имате у виду да је вероватно дошле до грешке у куцању, јер класа тачности мора да буде ±1, а подела скале је 0.01g/cm3 стога Вас молимо да уважите измену и промените опис ове ставке.

Одговор 3: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање 4: Ставка бр.26 – Молимо Вас да имате у виду да балон и нормални суд нису једно исто. Према слици коју сте доставили у питању је балон. Да ли је прихватљиво понудити балон са шлифом 29/32, јер шлиф 29/36 не постоји нити се производи?

Одговор 4: Упитању је балон са равним дном, прихватљив је шлиф 29/32.

Питање 5: Ставке бр.40,41,42,43 – Да ли је потребно нудити пипете по Kippu са боцом или без? Ако је потребно да буду са боцом да ли понудити од 500ml или од 1000ml?

Одговор 5: Потребно је понудити само пипете по Kippu.

Питање 6: Ставка бр.60 – Истраживањем тржишта утврђено је да се овакав ерленмајер од овакве врсте пластика производи једино са навојним затварачем, дакле да ли је прихватљиво понудити ерленмајер широко грло са навојним затварачем?

Одговор 6: Прихватљиво је.

Питање 7: Ставка бр.63 – Да ли је прихватљиво понудити порцеланску посуду за упаравање пречника 162mm, висине 51mm и запремине 525ml?

Одговор 7: Прихватљиво је.

Питање 8: Ставка бр.71 – Да ли је прихватљиво понудити пластичну боцу од полиетилена са навојним затварачем од полипропилена?

Одговор 8: Прихватљиво је.

Питање 9: Ставка бр.72 и 73 – Да ли је прихватљиво понудити балоне од HDPE (high dencity Polyethylene) пластике?

Одговор 9: Прихватљиво је.

Питање 10: Ставка бр.53 – Да ли је прихватљиво понудити силиконско црево пречника 5mm/8mm?

Одговор 10: Прихватљиво понудити силиконско црево пречника 5mm/8mm.

Питање 11: Навели сте рок испоруке од 40 календарских дана. Молимо Вас да имате у виду да су све ставке које су тражене увозног порекла и да је потребно времена да се произведу и увезу те Вас молимо да рок продужите бар на 60 календарских дана како не бисмо дошли у прекорачење рока.

Одговор 11: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације који се односи на тражени рок испоруке.

У складу са наведним, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.