ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 105-E.03.01.-175233/16-2019 od 24.05.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2681/2018 (3000/0632/2018)** за набавку добара: Набавка мрежне опреме за Индустријску мрежу на ТЕНТ Б за потребе пројекта ПРОТИС, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У документацији на страни 9. наводите:

1 Gigabit Ethernet SFP модул са LC дуплекс конектором, за мултимодно оптичко влакно, таласне дужине 850nm за мултимодна влакна класе ОМ2.

За коју опрему је споменути SFP модул пошто произвођачи често ограничавају опрему разним SW решењима?

**ОДГОВОР 1:**

Тражени SFP модули (укупно 16 комада), треба да фунцкионишу са мрежном опремом захтеване спецификације.

Пожељно би било кад би модул био од истог произвођача као и опрема са којом треба да функционишу.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**