ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 105-E.03.01.-175233/6-2019 oд 13.05.2019. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2681/2018 (3000/0632/2018)** за набавку добара: Набавка мрежне опреме за Индустријску мрежу на ТЕНТ Б за потребе пројекта ПРОТИС, на захтев заинтересованих лица, даје



ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:


**ПИТАЊЕ 1**:



**ОДГОВОР 1:**

Слажемо се са предлогом измене пословног капацитета, пошто са том променом, добијамо више конкурентских фирми, самим тим и бољу цену, а свако са тим сертификатом може да уради тражени посао.

**ПИТАЊЕ 2**:



**ОДГОВОР 2:**

Из нашег искуства, са траженим SFP модулима, комуникација ради и на 705m, али због поузданости комуникације, а сам прозвођач гарантује до 550m, изменићемо за тај део техничко решењe које нам гарантује несметану комуникацију.

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**