ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 2037/2013- Грејни каблови за импулсне цеви

Поштовани,

На основу члана 63, став 2 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 2037/2013 – Грејни каблови за импулсне цеви

**Питања и одговори:**

**Питање:** Колико секција и о којим дужинама се ради и да ли се ради о опасној или безопасној зони.

**Одговор**: Тражена количина је у једном комаду(само грејни кабал без хладних крајева). Каблови су за нон-EX зоне.

Обреновац

04.12.2013 год.