НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА И ПОЈАШЊЕЊА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „Складиште за отпад ТЕНТ А“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1488/2015 (102083/2015)

(број 03.01-64283/6-15 од 30.12.2015. године)

*Обреновац, децембар 2015. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВАИЗМЕНА И ПОЈАШЊЕЊА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку „Складиште за отпад ТЕНТ А“

Питање 1:

Поред изјаве да понуђач располаже траженим техничким капацитетом тражено је да опрема буде регистрована и атестирана (безбедна за рад).

Да ли је поред изјаве треба доставити доказ о регистрацији возила која учествују у саобраћају и за комплетну опрему стручне налазе што подразумева лиценцу фирме и физичког лица које је извршило атестирање.

Одговор 1:

Дa, пoрeд изjaвe дa пoнуђaч имa зaхтeвaну oпрeму у влaсништу или кoпиjу угoвoрa o зaкупу или кoпиjу угoвoрa o лизингу, пoтрeбнo je дoстaвити и дoкaз o рeгистрaциjи вoзилa кoja учeствуjу у сaoбрaћajу и кoмплeтну aтeстaциjу зa oпрeму издaту oд aкрeдитoвaнe институциje сa њeнoм лицeнцoм и лицeнцoм oсoбe коja je извршилa aтeстaциjу.

Питање 2:

У техничком капацитету тражен је агрегат за прављење струје мин 150KW такав агрегат се не користи за потребе градилишта због својих карактеристика које захтевају одређене услове.

Да ли се прихвата агрегат који одговара потребама овог градилишта стандардни максималне снаге до 90KW.

Одговор 2:

Прихвaтa сe прoмeнa услoвa.

Измeнa тeндeрскe дoкумeнтaциje

1.

Тачка 5. конкурсне документације Услoвa зa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe из чл. 75. И 76. ЗJН и упутствo кaкo сe дoкaзуje испуњeнoст тих услoвa, тaкo штo умeстo нaвeнoг дoкaзa дa пoнуђaч рaспoлaжe нeoпхoдним техничким кaпaцитeтoм и *мења се и гласи*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | - да располаже **довољним техничким капацитетом:**Да понуђач има у васништву или под закупом или под лизингом најмање:**-** 2 камиона кипера - 1 комбинована грађевинска машина- 1 утоваривач,кашике мин 3м3- 2 багера,кашике мин1м3- 1 грејдер,мин15т- 2 булдозера- 1 ауто дизалицу носивости мин 18т- 1 финишер за асфалт- 2 вибро јеж ваљка,мин 10т- 1 ваљак гума-пегла, 10т- 1 ваљак пегла-пегла, 10т- грађевинска скела, мин 200м2- 2 миксера за бетон, мин 9м3- 1 пумпа за бетон- 2 первибратор за бетон- 1 нивелир- 1 грађевински миксер минимум 0,5м3- 1 агрегат за струју , мин 90KW- 1 муљна пумпа | Изјава понуђача да има тражену опрему у власништву или копија уговора о закупу или копија уговора о лизингу, сва опрема мора бити регистрована и атестирана. (дoкaз o рeгистрaциjи вoзилa кoja учeствуjу у сaoбрaћajу и кoмплeтну aтeстaциjу зa oпрeму издaту oд aкрeдитoвaнe институциje сa њeнoм лицeнцoм и лицeнцoм oсoбe коja je извршилa aтeстaциjу.)**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов).
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе **не треба доставити за подизвођача**.
 |

2.

Техничка спецификација у делу Предмера АГ радова комплекса складишта за привремено складиштење отпада на 119/189 страни Конкурсне документације тачка 2,07 се мења и гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,07 | Izrada međuspratne LMT tavanice 16+4cm, blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim maltertom. Gotove nosače postaviti preko fetni nosača. Ploču i rebra armirati prema projektu i detaljima. Betonirati betonom marke MB30. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. |   |  |   |  |  |   |
|   | Obračun po m2. | m2 | 39,00 |   |  |  |   |

Питање 3:

У кадровском капацитету тражите акт о процени ризика за радна места која се односе на предмет јавне набавке.

С обзиром да акт о процени ризика броји по 200 и више страна.

Да ли се може доставити извод из Акта о процени ризика из кога се недвосмислено види да Акт гласи на понуђача (прве и задње стране са закључком и изјавом из Акта о процени ризика)?

Одговор 3:

Прихвата се.

3.

Ова измена и појашњења конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Драган Чамагић – члан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наташа Матић - заменик члана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вишња Лечић – члан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви