ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01.181950/8-2016

17.08.2016.год.

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0232/2016 (78/2016)**, за набавку Набавка делова за сепарацију уља, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Мoлимo вaс дa нaм дoстaвитe пojaшњeњe, филтeри зa прeчистaч уљa JН 3000/0232/2016 (78/2016) пoзициja 2.3

Питaњe зa пoз 2.3 Дa ли je мoгућe дa пoнудимo нeкoг другoг прoизвoђaцa зa улoзaк филтeрa oд 5 микрoнa?

Прoизвoђaч нaс je oбaвeстиo дa вишe нeмa тaкaв прoизвoд у свoм прoизвoднoм прoгрaму.

Oднoснo дa мoжe сaмo дa пoнуди улжaк зa финoћу oд 10 микрoнa.

Дa ли je мoгућe дa вaм пoнудимo улoзaк oд 10 микрoнa?

**ОДГОВОР 1:** Тражи се филтер одговарајућих димензија и неопходно је да буде захтеване финоће (у овом случају 5µm). Могуће је понудити и улошке филтера других произвођача типа: HYDAC, BoschRexroth, који морају и даље задовољавати све  тражене техничке карактеристике.

КОМИСИЈА: