ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-6546/23-2017

Обреновац, 02.02.2017.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0853/2016 (1591/2016 ), за набавку: Набавка лежајева лува-ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 9**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У КД , под тачком 3.1. тражи се :

3.1.Врста и количина добара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив траженог добра | Јед.мере | Количина |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3. | Лежај 24160 CCK 30/C3 W33( FAG или одговарајући) | ком | 4 |

Питање :

Да ли је лежај 24160 са месинганим кавезом одговарајући траженом лежају 24160 CCK30C3W33 ,

односно да ли понуђачи у овом случају могу нудити лежај са месинганим кавезом ?

Уколико лежај са месинганим кавезом у овом случају није одговарајући , молимо Вас детаљно објасните зашто .

**ОДГОВОР 1:**

Лежај са месинганим кавезом је одговарајући.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку