НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА* „Набавка делoва цевног система ПР 3 (140 т,15Мо3,13CrMo4 4 ) , ПР 2 ( 15 т, 10CrMo9 10), МП2(80т), ПР 1, кота 47м до 60м.(55т,16МО3), продора у зонама ПР1 где се не мењају грејне површине (ПР4, ПР6 и ПР2) за бл. 4.“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0887/2016 (1649/2016)

(број 105-E.03.01-439589/11-2016 од 09.12.2016 године)

*Обреновац, децембар 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРГУГА ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку „Набавка делoва цевног система ПР 3 (140 т,15Мо3,13CrMo4 4 ) , ПР 2 ( 15 т, 10CrMo9 10), МП2(80т), ПР 1, кота 47м до 60м.(55т,16МО3), продора у зонама ПР1 где се не мењају грејне површине (ПР4, ПР6 и ПР2) за бл. 4.“

1.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 5. неопходни пословни капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Услов:**  Пословни капацитет  Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:   1. је у последњих пет година (2011., 2012., 2013., 2014. и 2015.године), извршио најмaње 3 референтне набавке. Под референтном набавком, подразумева се испорука делова котла под притиском (конвективних грејних површина и мембранских зидова котла) за термоенергетске објекте електричне снаге 200MW и више. Вредност сваке појединачне референтне набавке, треба да износи минимално 65.000.000 динара. Најмање једна референтна набавка, треба да обухвата испоруку мембранских зидова котла. 2. има сертификат ЕN ISO 9001. 3. има сертификате усаглашене са EN ISO 3834–2, PED 2014/68/EU и AD 2000 HP0. 4. има лабораторију са важећим сертификатом о акредитацији према ISO/IEC 17025 или према стандарду усаглашеном са ISO/IEC 17025. 5. има важеће Решење о оцењивању усаглашености, у складу са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Сл. Ггласник РС“ број 87/11), издато од надлежног Министарства републике Србије.   **Доказ:**   * Потписане и оверене потврде купаца * Фотокопије наведених уговора, из којих се јасно може видети предмет уговора * Фотокопија важећег сертификата EN ISO 9001 * Фотокопије важећих сертификата усаглашених са EN ISO 3834–2, PED 2014/68/EU и AD 2000 HP0, са извештајима сертификационих тела, из којих се јасно може видети област покривености сертификата * Фотокопија важећег сертификата о акредитацији према захтевима стандарда ISO/IEC 17025 или према стандардима усаглашеним са ISO/IEC 17025, са обимом акредитације који обухвата методе наведене у Техничкој спецификацији * Фотокопија важећег Решења о оцењивању усаглашености, у складу са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Сл. Ггласник РС“ број 87/11), издатог од стране надлежног Министарства републијке Србије. Уз фотокопију овог решења, прилажу се и фотокопије решења о изменама које су наступиле након доношења основног Решења   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачака 1. и 2., доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказе за тражене услове), а уколико више њих заједно испуњавају услов – овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуду подноси група понуђача у складу са чланом 81 став 2. ЗЈН–а, доказ из тачке 3 доставити за сваког члана групе који ће непосредно учествовати у активностима на изради опреме под притиском, за које је нопходно испуњење овог услова, * У случају да понуду подноси група понуђача у складу са чланом 81 став 2. ЗЈН–а, доказ из тачке 4. доставити за оног члана групе, коме ће бити поверен део посла који се односи на испитивања методама без разарања, * У случају да понуду подноси група понуђача у складу са чланом 81 став 2. ЗЈН–а, доказ из тачке 5 доставити за оног члана групе коме ће бити поверен део посла који се односи на оцењивање усаглашености, * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказе за тачке 1 и 2 не треба доставити за подизвођача, а доказ из тачке 3. доставити за све подизвођаче који ће непосредно учествовати у активностима на изради опреме под притиском, за које је нопходно испуњење овог услова, у складу са чланом 80. став 7 ЗЈН–а, доказ из тачке 4. доставити за подизвођача коме ће бити поверен део посла који се односи на испитивања методама без разарања у складу са чланом 80. став 7 ЗЈН–а, и доказ из тачке 5. доставити за подизвођача, коме ће бити поверен део посла који се односи на оцењивање усаглашености у складу са чланом 80. став 7 ЗЈН–а. Понуђач, услове из тачака 4 и 5 за Пословни капацитет, може доказати преко подизвођача.. |

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви