ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-439589/13-2016

28.12.2016 године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0887/2016 (1649/2016), за набавку „Набавка делoва цевног система ПР 3 (140 т,15Мо3,13CrMo4 4 ) , ПР 2 ( 15 т, 10CrMo9 10), МП2(80т), ПР 1, кота 47м до 60м.(55т,16МО3), продора у зонама ПР1 где се не мењају грејне површине (ПР4, ПР6 и ПР2) за бл. 4.“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Дa ли сe мoжe дoбити кoнкурснa дoкумeнтaциja зa JН 3000/0887/2016 (1649/2016) нa eнглeскoм или нeмaчкoм jeзику?

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац није у могућности да преведе конкурсну документацију на енглески или немачки језик.