ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5383-Е.03.02-15171/3-2017

Ушће,13.01.2017.год

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ТЕНТ:JNO/1000-3000/0006/2016 (1156/2016), за набавку услуга: „ Геодетске услуге “, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ** :

1. У конкурсној документацији за ЈН бр. бр.ТЕНТ:ЈНО/1000-3000/0006/2016 (1156/2016), Геодетске услуге, на страни бр. 10/65 – Тенички капацитет, навели сте као услов да понуђач поседује најмање 1 субпрофилер. Молимо Вас да дате дефиницију субпрофилера, тј. да објасните коју врсту радова ћете овим инструментом обављати. Овом приликом Вас обавештавамо да субпрофилер у Србији има само једна компанија, на који начин се директно крши Начело обезбеђивања конкуренције дефинисано чланом 10 ЗЈН, односно члан 76. став 6. истог. Молимо Вас да измените овај део конкурсне документације, а све у складу са напред поменутим Законом.

**ОДГОВОР :**

1. Субпрофилер је уређај за снимање талога воденог дна и за снимање седимената испод воденог дна са пенетрацијом до 20м. Намењен је за геофизичка истраживања до дубине воде од 150м.

Неопходан нам је за контролу дна водоиспуста расхладне воде, контролу слојевитости састава земљишта дна и испод дна, као и за снимање самог подземног објекта – водоиспуста, као и контролу дна око црпне станице расхладне воде, како би смо добили задовољавајуће резултате.

Сазнања смо да више од једне фирме у Србији поседује поменути инструмент, и напомињемо да нисте у обавези да исти имате у власништву, можете и да га изнајмите. Такође напомињемо да понуде могу да поднесу и иностране фирме, па смо мишљења да се не крши Начело обезбеђивања конкуренције.

  **КОМИСИЈА**

 **ЗаТЕНТ:JNO/1000-3000/0006/2016 (1156/2016),**