ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-E.03.02.-109752/4-2017

Обреновац, 03.03.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0620/2016(1823/2016), за набавку Батеријске лампе(ТЕНТ Б), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У оквиру конкурсне документације Наручиоца део 11 – Техничка спецификација, страна 45 наручилац дефинише добро на позицији 2: „Пуњива ручна рефлекторска лампа“

При чему се наводи напон Ли-ионске батерије од 33,7В, с обзиром да овај напон није могућ са Ли-ион ћелијама, а ни према дефинисаним димензијама лампе, питамо вас да ли се евентуално ради о стампарској грешки и молимо вас, да уколико је у питању грешка, унесете измене у конкурсну документацију како би понуђачи били у прилици да доставе адекватне понуде.

**ОДГОВОР 1:**

У складу са постављеним питањем Наручилац ће изменити Конкурсну документацију тако што ће исправити штампарску грешку у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА