ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-225549/7-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1182/2017 (621/2017), за набавку **Бетонске плоче за пешачке стазе и ЕВП Бргуле**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Mолимо Вас да нам доставите скице тражених бетонских плоча из ЈН 3000/1182/2017 бетонске плоче.

**ОДГОВОР 1:**

У техничкој спецификацији су тачно дате карактеристике и димензије плоча тако да цртеж није потребан.

Конкурсном документацијом у тачки 3.1 - тачно су дате карактеристике и димензије плоча.

Бетонска плоча димензија 45x45x5cm, армирана мрежасто, са окцима 5x5cm, са челичном жицом φ6mm, марка бетона 30.

**Напомена:** Обавеза испоручиоца је испорука бетонских плоча у електровучну подстаницу (ЕВП) „Бргуле“ – 15km од Степојевца.

* Бeтoнскa плoчa jeднoслojнa нeaрмирaнa 40x40x6cm за пешачке стазе у железничким станицама (франко ТЕНТ А).

Б: Остале обавезе испоручиоца

* Бетонске плоче морају бити израђене у свему према стандардима SRPS EN 1338, 1339, 1340 и JUS K.N1.100 за бетонске префабрикате. Потребно је да буду отпорне на клизање, хабање, мраз и соли. Произвођачку декларацију доставити уз понуду. Атести се прилажу приликом испоруке производа.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан