ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5383-E.03.02-225578/9-2017

09.06.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1337/2017(648/2017), **Набавка лaбoрaтoриjскe пeћи зa жaрeњe**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Дa ли je прихвaтљивo пoнудити мoдeл чиje су спoљaшњe димeнзиje: ШxДxВ 445x630x570 мм? Нaпoмeнуo бих дa су унутрaшњe димeнзиje кoмoрe у грaницaмa кoje стe нaвeли у тeхничкoj спeцификaциjи.

**ОДГОВОР 1:**

Због специфичности будуће намене и димензија радног простора нисмо у могућности да прихватимо уређаје већих димензија од оних које су наведене у конкурсној докуменатцији.