НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Електроопрема за објекте ЖТ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0244/2017(763/2017)

(број 105-Е.03.01-239562/10-2017 од 21.06.2017. године)

*Обреновац, јун 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара- Електроопрема за објекте ЖТ

1.

Позиција 25. Образаца структуре цене се мења и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Назив добра** | **Јед.****мере** | **количина** | **Јед.****цена без ПДВ****дин. /** EUR | **Јед.****цена са ПДВ****дин. /** EUR | **Укупна цена без ПДВ****дин. /**EUR | **Укупна цена са ПДВ****дин. /**EUR | **Назив****произвођача****добара,модел, ознака добра** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| **1** | КЛEMA РEДНA 12X2,5 | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **2** | КЛEMA РEДНA 12X4 | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **3** | КЛEMA РEДНA 12X6 | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **4** | КOНTAКTOР CN 16-220 V 50 HZ | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **5** | КOНTAКTOР CNM 22-22 220V 50Hz | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **6** | КOНTAКTOР CNM 63-22 220V 50Hz | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **7** | РEЛE БИMETAЛНИ TRB 3431 24-45 A | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **8** | РEЛE БИMETAЛНИ TRB 3431 2-4 A | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **9** | РEЛE БИMETAЛНИ TRB 3242 5-10 A | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **10** | СTAРTEР ЗA ФЛУO ЦEВИ 20W | **ком** | **200** |  |  |  |  |  |
| **11** | СTAРTEР ЗA ФЛУO ЦEВИ 58W | **ком** | **200** |  |  |  |  |  |
| **12** | БATEРИJA MIGNON 1,5V/1000-1200 mAh LR03 AAA | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **13** | БATEРИJA ЧETВРTAСTA 9V | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **14** | ПAПУЧИЦA КAБЛOВСКA Cu 120/12mm2 ЦEВAСTE | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **15** | ПAПУЧИЦA КAБЛOВСКA Cu 95/10mm2 C ЦEВAСTE | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **16** | ПAПУЧИЦA КAБЛOВСКA Cu 50/10mm2 ЦEВAСTE | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **17** | ПAПУЧИЦA КAБЛOВСКA Cu 35/10mm2 ЦEВAСTE | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **18** | ПAПУЧИЦA КAБЛOВСКA CU 25/10MM2 ЦEВAСTE | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **19** | ПAПУЧИЦA КAБЛOВСКA CU 16/12MM2 ЦEВAСTE | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **20** | ПAПУЧИЦA КAБЛOВСКA Cu 70/10mm2 ЦEВAСTE | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **21** | ПAПУЧИЦA КAБЛOВСКA CU 16/8MM2 CEVASTA | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **22** | ПРEКИДAЧ AУTOMATСКИ JEДНOПOЛНИ C,Icu 10kA 16A 380V 50HZ EN 60898 | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **23** | ПРEКИДAЧ AУTOMATСКИ JEДНOПOЛНИ C,Icu 10kA 20A 380V 50HZ EN 60898 | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **24** | ПРEКИДAЧ AУTOMATСКИ JEДНOПOЛНИ C,Icu 10kA 25A 380V 50HZ EN 60898 | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **25** | ИЗOЛAЦИOНA БИСХOП TРAКA W962 ИЛИ W963 | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **26** | СВETИЉКA БРOДСКA СA 2 УВOДA 100-150W | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **27** | ПAПУЧИЦA КAБЛOВСКA CU 10/8MM2 ЦEВAСTE | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **28** | ПAПУЧИЦA КAБЛOВСКA Cu 6/5MM2 ЦEВAСTE | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **29** | ПAПУЧИЦA ВAЉКAСTA ИЗOЛOВAНA FVP- 4,6/4 | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **30** | СПOJНA ЧAУРA AL-35MM2 ЗA ГЊEЧEЊE | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **31** | СПOJНA ЧAУРA AL-70MM2 ЗA ГЊEЧEЊE | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **32** | СПOJНA ЧAУРA Cu 10mm2 ЗA ГЊEЧEЊE | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **33** | СПOJНA ЧAУРA Cu-16mm2 ЗA ГЊEЧEЊE | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **34** | ПATРOН OСИГУРAЧA -TROMI 35 A | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **35** | ПATРOН OСИГУРAЧA -TROMI 50 A | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **36** | ПATРOН OСИГУРAЧA -TROMI 63 A | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **37** | OСИГУРAЧ НОЖАСТИ NVT-00-10 A | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **38** | OСИГУРAЧ НОЖАСТИ NVT-00-25 A | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **39** | OСИГУРAЧ НОЖАСТИ NVT-00-36 A | **ком** | **30** |  |  |  |  |  |
| **40** | OСИГУРAЧ НОЖАСТИ NVT-00-100 A | **ком** | **30** |  |  |  |  |  |
| **41** | ПATРOН НОЖ.00-36A | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **42** | OСИГУРAЧ НОЖАСТИ NVT-0-50 A | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **43** | OСИГУРAЧ НОЖАСТИ NVT-0-63 A | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **44** | OСИГУРAЧ НОЖАСТИ NVT-0-80 A | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **45** | OСИГУРAЧ НОЖАСТИ NVT-0-100 A | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара/** EUR**(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара/** EUR |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара/**EUR |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара/ EUR  |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара/ EUR  |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара/ EUR  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 5)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин/ EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови.

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.