НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА -*  Лабораторијска опрема за постројење У1 и Г1 ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0339/2017 (НН 263/2017)**

(број 105-Е.03.01.- 327461/9-2017 од 21.08.2017. године)

*Обреновац, Август 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара - Лабораторијска опрема за постројење У1 и Г1 ТЕНТ-А

1.

Тачка 3.1 Опис добара и техничка спецификација конкурсне документације у делу партије 2- Кондуктометар се мења се и гласи:

ПАРТИЈА 2 - Кондуктометар

Кондуктометар портабл

-Мерни опсег (μS/cm)

0,000........1,999/0,001

0,00.......19,99/0,01

-Ћелијска константа:фиксна 0,1 cm-1

-Температурни опсег:-5.......+105 ̊C резолуција 0,1 ̊C

- Сонда LR 325/01 произвођача понуђеног уређаја или одговарајућа

-Температурна компензација аутоматска

-Апарат мора да поседује дршку за ношње која уједно служи и као сталак(подршка) на којој стоји апарат

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.