ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-278882/15-2017 од 10.11.2017. године

На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац

О Б Ј А В Љ У Ј Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  О Б У С Т А В И  П О С Т У П К А

у  отвореном поступку јавне набавке

БР. ЈН 3000/0295/2017 (975/2017)

- Назив и адреса наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ 	Београд, Царице Милице 2.

Назив и адреса огранка: Електропривреда Србије ЈП  Београд -Огранак ТЕНТ,

Београд- Обреновац, Богољуба Урошевића-Црног 44.

Интернет страница наручиоца: www.eps.rs

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

- Предмет јавне набавке: Вакуум пумпа - ТЕНТ-А

Назив и ознака из општег речника набавки: 42122450 Вакуумске пумпе

- Процењена вредност јавне набавке: 600.000,00

- Број примљених понуда : 2

- Подаци о понуђачима:

| Назив и место седишта | Адреса седишта | Матични број | ПИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| „BASIC POINT“ d.о.о. | 11000 Београд Вишњички венац 95/5 | 21154423 | 109280200 |
| „MS PROMCOM“ d.о.о. | 11000 Београд Милоја Закића 92 | 17198068 | 101516658 |

- Разлог за обуставу поступка:

| Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“) | Разлози за одбијање понуде | Понуђена ценa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуда понуђача „BASIC POINT“ d.о.о. је неприхватљива, јер је вредност понуде већа од планом обезбеђених средстава за ову ЈН. | 677.520,00 |
| 2. | Понуђач „MS PROMCOM“ d.о.о. уз понуду није доставио цртеж попречног пресека пумпе и није навео тип воде – наведена је само сервисна течност, како је тражено тачком 6.3 Обавезна садржина понуде, Упутства понуђачима како да сачине понуду. Понуђач је понудио пумпу различитих уградбених мера од постојеће и приликом уградње пумпе потребне су преправке цевовода за прикључење са пумпом. Уколико у раду блока на ком је уграђена пумпа дође до потребе за заменом вакум пумпе са резервном, замену није могуће обавити, па се понуда одбија као неприхватљива | 493.500,00 |

Овај поступак јавне набавке се обуставља по основу неиспуњења услова за доделу уговора.