ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01-303397/8-2017

24.08.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0862/2017 (317/2017,868/2017, 514/2017, 783/2017), за набавку Запорна арматура (вентили, шибери, клапне, прирубнице), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молимо да појасните које засуне треба понудити за позиције 7-12 и 15 пљоснате или овалне (на стр.4-5 у опису наведених позиција тражи се пљоснати, док на стр.15-17 у табели техничке карактеристике за ставке од броја 1 до 112 описани су овални засуни)?

**ОДГОВОР 1:**

За позиције 7-12 и 15 треба понудити овалне засуне.

**ПИТАЊЕ 2**:

Молимо да појасните поз.15 , везано за питање бр.1, уколико је потребно понудити пљоснати засун, да ли се ради о прирубничком прикључку НП25 јер за пљоснато кућиште ДН350 радни услови не могу захтевати називни притисак НП25, већ то могу за овално кућиште ?

**ОДГОВОР 1:**

Није потребно понудити пљоснати засун за позицију 15.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана