НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА* Набавка материјала и опреме за припрему локације за предмонтажу ТЕНТ А

- Партија 1: Трафостаница, напојни каблови и опрема

- Партија 2: Фекална црпна станица

- Партија 3: телекомуникационе инсталације

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1352/2017(896/2017)

(број 105-E.03.01-250497/12-2017 од 29.08.2017 године)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_20\_\_. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Набавка материјала и опреме за припрему локације за предмонтажу ТЕНТ А

- Партија 1: Трафостаница, напојни каблови и опрема

- Партија 2: Фекална црпна станица

- Партија 3: телекомуникационе инсталације

1.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 5. неопходни пословни капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Услов:**  Пословни капацитет  Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако је у претходој 2015. и 2016.години реализовао један или више уговора и то:  ПАРТИЈА 1:   * Испoрукa 6кV и 0.4кV кaблoвa сa мoнтaжним прибoрoм * Испoрукa трaфoстaницa MBTS  6/0.4 кV мин 1000 кVA * Испoрукa 0.4 кV рaзвoдних и упрaвљaчких oрмaнa сa oпрeмoм * Испорука трафостаница MBTS 10/0.4kV 20/0.4 kV мин 1000 кVA   укупне вредности 6.500.000,00 динара без ПДВ-а  ПАРТИЈА 2:   * Испoрукa пoтaпajућих кaнaлизaциoних пумпи * Испoрукa рaзвoдних и упрaвљaчких oрмaнa * Испoрукa 0.4 кV и кoмaнднo  сигнaлних кaблoвa   укупне вредности 2.000.000,00 динара без ПДВ-а  ПАРТИЈА 3:   * Испoрукa TК кaблoвa и oптичких кaблoвa сa прaтeћoм oпрeмoм зa тeлeкoмуникaциoнe инстaлaциje   Укупне ведности 2.500.000,00 динара без ПДВ-а  **Доказ за партије 1,2 и 3:**   * - Попуњен, потписан и оверен образац – стручне референце (образац бр. 6.) и * Потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца – купаца (образац бр. 7.)   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов - овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви