*S*

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-272019/18-2017

Oбреновац,22.09.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0913/2017 (311/2017,211/2017,918/2017,826/2017), за набавку Релејна и склопна техника - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 6.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У вези са Јавном набавком бр.: 3000/0913/2017(311/2017;211/2017;918/2017;826/2017) молимо појашњење за позицију 209 из обрасца структура цене:

У четвртој измени Конкурсне документације написали сте да вам треба Simens релеј 7PA 2742-OAA 002 220V DC2 са постољем за монтажу на врата.

Уколико вам треба за монтажу на врата онда је исправна ознака 7PA2742-0AA00-1

**ОДГОВОР 1:**

Исправна ознака за позицију 209 из обрасца структура цене је:Simens релеј 7PA 2742-OAA 001 220V DC2 са постољем за монтажу на врата.

**ПИТАЊЕ 2:**

На позицији 167 се тражи компакт орман двокрилни 2000x1600x350 IP35 са две монтажне плоче сиви IP65-како је ова димензија изузетно специфична у комбинацији са траженим степеном заштите,молимо вас да нам одговорите можемо ли да понудимо орман у IP65 заштити сиве боје (ŠxVxD) 1600x1800+100x350 mm са траженим кровом.

**ОДГОВОР 2:**

Можете понудити орман са следећим карактеристикама:

Компакт орман,двокрилни са закључавањем(оба крила истих димензија,пречага на средини ормана) димензија:

-ширина:2000-2200 mm

-висина:1600-1800 mm

-дубина 350-400 mm

IP65,са две монтажне плоче,сиве боје, са кровом,без постоља,за качење на држаче.

У складу са наведеним питањем Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.