ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-272019/11-2017

Oбреновац,07.09.2017

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0913/2017 (311/2017,211/2017,918/2017,826/2017), за набавку Релејна и склопна техника - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊA**:

1. У конкурсној документацији се наводи да рок испоруке не може бити више од 30 дана. Молимо Вас да размотрите овај захтев и продужите га с обзиром на обимност Јавне набавке и много робе из увоза.
2. У конкурсној документацији сте навели да треба да дамо изводе из каталога за позиције наведене у одељку 3.2. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације). Како се позиције из овог обрасца не слажу са позицијама из Обрасца структуре цене а и нису исти описи (у техничкој спецификацији су опширнији), како желите да обележавамо каталоге ? Да ли се позиције из обрасца 3.2. Квалитет и техницке карактеристике (спецификације) односе на позиције из Обрасца структуре цене од броја 72 до броја 125?
3. На позицијама 2, 4, 127, 128, 129 се траже контактори серије CN Rade Končar, али нисте написали “или одговарајући”. Можемо ли овде нудити контакторе из нове CNN серије истог произвођача ?
4. На позицији 13 тражи се Siemens-ov контактор 25А CA 230V 3RT1026-AP04; шифра је непотпуна да ли се мисли на 3RT1026-1AP04 ?
5. На позицији 17 се тражи помоћни контакт LA1DN31, таква ознака сада код Schneider-а не постоји, може ли се овде нудити LADNK31 ?
6. На позицији 19 се тражи Контактор LC1К161D 220V 50Hz, код Schneider-а таква ознака не постоји, да ли сте мислили на контактор 16А 3P 1NO 230V 50/60Hz ознаке LC1К1610P7 ?
7. На позицијама 30-43, 126 и 135 траже се гребенасте склопке ознаке 4G. Ово указује на произвођаче Кончар Хрватска или Апатор Пољска. Како нисте написали “или одговарајуће” молимо Вас да нам кажете могу ли се на овим позицијама нудити гребенасте склопке других произвођача, попут Раде Кончар Македонија, Елтеx Србија, итд.
8. На позицији 70 се тражи Електропокретач Искра ZМ1/N1 24/6/15 – како смо успели да сазнамо ово је анласер за теретно возило, који се висе и не производи, тј. тешко да може да се нађе на тржипту као нов. Сматрамо да овај артикал уопште не припада овој спефицикацији. Молимо Вас да размотрите избацивање ове позиције из тендера јер артикал не спада релејну и склопну технику већ у резервне делове за теретна моторна возила.
9. На позицији 102 у обрасцу структуре цене се тражи Реле редоследа и асиметрије фаза, а у обрасцу 3.2. Квалитет и техничке карактеристике се на позицији 31 Наводи реле редоследа и асиметрије фаза у кућишту за надградњу и треба да се достави каталог. Молимо вас да нам кажете на какво кућиште се тачно мисли.
10. На позицији 64 се тражи Биметални релеј ТА 75 DU-80 (60-80)А, а нисте навели или одговарајуће, па вас молимо да нам кажете ко је произвођач траженог релеја јер нам је ова ознака непозната?
11. На позицији 104 се тражи биметал TRB32 са опсегом 0,63-1А, у серији TRB32 Искра не постоји тај опсег, најприближнији је 0,5-1А, да ли Вам одговара да нудимо тај?
12. На позицији 107 се тражи биметал TRB32 са опсегом 6-12А, у серији TRB2 Искра тај опсег не постоји, само као TRB34, можемо ли овде нудити TRB34 6-12А ?
13. На позицији 108 тражи се биметал TRB 32 са опсегом 10-16А. Биметал TRB 32 има опсег 10-15А, а биметал TRB 34 има опсег 8-16А. Молимо Вас да нам кажете који од ова два да нудимо ?
14. На позицијама 112 и 113 траже се биметали Искра TRB 34 са опсезима 50-80А и 80-120А, ових опсега у серији TRB34 нема, да ли се можда мисли на TRB36?
15. На позицијама 118, 119 и 120 се траже склопке притиска произвођача “Енергоинвест” Добој БиХ који више не ради. Код других произвођача склопки притиска нема склопки које се баш у свему слажу ни димензионо ни технички са траженим “Енергоинвест”-овим склопкама. Молимо Вас да нам кажете да ли вам као заменске одговарају склопке притиска произвођача “Еатон” ?
16. На позицији 132 се тражи Шина за аутоматске осигураче перфорирана и дата је јединица мере у комадима, како постоје шине од 1м и од 2м молимо вас да дефинишете дужину шине јер од тога ће зависити и цена на овој позицији.
17. На позицији 155 тражи се Постоље LZS:МТ78750 11 ножица – таква ознака код Schrack-а не постоји, да ли се можда мисли на постоље за МТ релеје 11-полно са отвором за додатне модуле МТ78740 ?
18. На позицији 166 се траже Струјне клеме 150мм2 – на какве струјне клеме се мисли, да ли је можда реч о редним стезаљкама типа RS150/12 Sintermetal ?
19. На позицији 174 се тражи моторна заштитна склопка BE5 16-20А са помоћним контактом BE5-НХИ-14 – код Schrack-а не постоји помоћни контакт са таквом ознаком, да ли може да се понуди BE5-NHИ-11 шифра BE072896 помоћни контакт бочни за склопку BE5/BE6 серије 1NO+1NC ?
20. На позицијама 175 и 176 се тражи моторна заштитна склопка BE5 20-25А са помоћним контактом BE5-NHI-15 и 16-20А са пом. контактом BE5-NHI-15 – код Schrack-а не постоји помоћни контакт са таквом ознаком, да ли може да се понуди BE5-NHI-11 шифра BE072896 помоћни контакт бочни за склопку BE5/BE6 серије 1NO+1NC?
21. На позицији 174 тражи се моторно заштитна склопка 16-20А, а на позицији 176. тражи се моторно заштитна склопка такође 16-20А али различитих прекидних моћи. Како је прекидна моћ код траженог произвођача Schrack 16кА и за моторно заштине склопке 20А и 25А молимо Вас да измените позицију 176 у делу прекидне моћи или опсега. Напомињемо да ће у случају измене опсега или прекидне моћи позиција 176 бити иста као позиција 174 или 175.
22. На позицијама 177, 178, 179 и 180 траже се мот. Заштитне склопке серије BE5, међутим склопке у траженим опсезима припадају серији BE6, BE5 постоје само до опсега 25А и димензије су им 45x93x76, склопке од опсега 24-32А па навише припадају серији BE6 и димензије су им 55x140x160. Молимо Вас да исправите ово у конкурсној документацији серију BE5 у серију BE6. Такође склопке серије BE6 имају прекидну моћ до In63А=50кА. На овим позицијама су такође тражени помоћни контакти са ознаком која код Сцхрацк-а не постоји, можемо ли на овим позицијама нудити BE5-NHI-11 шифра BE072896 помоћни контакт бочни за склопку BE5/BE6 серије 1NO+1NC ?
23. На позицији 199 се тражи Schrack-ов релеј PT580048 који се више не производи, што се може проверити и на сајту произвођача: <http://www.schrack.rs/prodavnica/pomocni-relej-4co-6a-48vdc-serija-pt-sa-pozlacenim-kont-pt580048.html?q=PT580048&cat=Shop_Global>. Молимо Вас да нам кажете да ли можемо да нудимо заменски артикал ПТ570048 (<http://www.schrack.rs/prodavnica/naticni-releji-releji-za-stampanu-plocu-vremenski-releji-merni-releji-i-releji-za-nadzor/naticni-releji/pomocni-relej-4co-6a-48vdc-serija-pt-pt570048.html?q=pt570048&cat=Shop_Global>)?
24. Молимо вас да нам кажете за позиције 202, 203, 204, 205, 210, 212 да ли се траже аутоматски осигурачи од 10кА по стандарду IEC60898 ?
25. На позицији 221 тражи се релеј PGR 4310 10А 250V AC 2 преклопна контакта Schrack – На нашем тржишту произвођач Schrak нуди шифру LQ207220 230VAC/110VDC 10А 2CO. Да ли прихватате да се нуди наведени артикал?

**ОДГОВОРИ**

1. Рок испоруке не може бити дужи од 45 дана.

У складу са наведеним питањем Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

1. Позиције у каталозима обележавати према Обрасцу структуре цене.
Наручилац ће ускладити редне бројеве из техничке спецификације са позицијама из структуре цене.(Образац 2)
2. Могу се испоручивати контактори истог типа новије генерације, који према свим карактеристикама одговарају контакторима ЦН, што значи да се подразумевају и напр. додатни помоћни контакти као код контактора старије генерације.
3. У складу са наведеним питањем Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.Може се нудити исти тип новије генерације,који према карактеристикама одговара траженом типу.
4. Могу се испоручивати контактори истог типа новије генерације, који према свим карактеристикама одговарају траженом типу.
5. Да мисли се на контактор 16А 3P 1NO 230V 50/60Hz
6. Могу се понудити гребенасте склопке 4Г других произвођача одговарајућег квалитета и ознаку шеме.
7. Тражени електропокретач је неопходан за дизел агрегате блокова А1 и А2, који служе за напајање хаврних потрошача.
8. Реле из поз. 102 треба да буде у кућишту за надградњу- тј. за монтажу на омега шину,Како је наведено у Техничкој спецификацији.
9. Произвођач траженог Биметалног релеај ТА 75 DU-80 (60-80)А је ABB.
10. Може се понудити биметал са опсегом 0,5-1А ( TRB32)
11. Може се понудити биметал TRB34 6-12А
12. Може се понудити биметал са опсегом 10-15А ( TRB32)
13. Биметали из позиције 112 и 113 треба да буду из серије TRB36
14. За позиције 118,119 и 120 се могу понудити склопке других произвођача (па и „Еатон“) с тим да захтеви по питању притиска и механичког прикључка буду испоштовани.
15. Дужина шине 1ком =1метар
16. Наведена ознака постоља је од произвођача SIEMENS
17. Мислимо на струјну клему RS 150/12 SINTERMETAL
18. Можете понудити BE5-NHI-11 са шифром BE072896 , помоћни контакт бочни за склопке BE5/BE6 серије 1NO+1NC.
19. Можете понудити BE5-NHI-11 са шифром БЕ072896 , помоћни контакт бочни за склопке BE5/БЕ6 серије 1NO+1NC.
20. Технички захтеви за ставку 176 биће измењени, те ће бити исти као и за ставку 174.
21. На позицијама 177, 178, 179 и 180 можете понудити BE5-NHI-11 са шифром БЕ072896

помоћни контакт бочни за склопове BE5/BE6 серије1NO+1NC.

1. Можете понудити реле типа РТ570048
2. Да,у питању су аутоматски осигурачи постандарду IEC 60898.
3. Ппотребно је понудити реле који је дефинисан техничком спецификацијом или одговарајући.

У складу са наведеним одговорима Комисија ће за питања израдити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.