ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02-314924/12-2017

 04.09.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0246/2017 (838/2017), за набавку добара: Набавка и замена АКУ батерија 220 V и 110 V- ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊА**:

У тендеру се помиње да је обавеза испоручиоца и демонтажа старих батерија. Молимо Вас да прецизирате шта се ради са старим батеријама. Да ли се демонтирају и у истој просторији или се односе и где? Да ли се у другом случају предају наручиоцу или са њима располаже испоручилац? У случају да их односи испоручилац која је оквирна тежина постојећих батерија? Какав је прилаз просторији у којој се смештају батерије?

**ОДГОВОРИ:**

Демонтиране старе батерије остају у власништву Наручиоца. Демонтажа се врши у просторији где се батерије налазе. Обавеза изабраног понуђача је демонтажа и паковање старих батерија док ће складиштење пакета старих батерија извршити овлашћена лица Наручиоца. Улаз у просторију где се аку батерије налазе је димензија 2x2 m.

КОМИСИЈА