НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- Taстeри , прeкидaчи, рeлeи, кoнтaктoри, зaштитнe склoпкe Teнт A

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0912/2017 (1313-2017)

(број 105Е0301-426577/10-2017 од 16.10.2017 године)

*Обреновац , 16.10.2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара Taстeри , прeкидaчи, рeлeи, кoнтaктoри, зaштитнe склoпкe Teнт A

1.

Мења се конкурсна документација у делу 7- Обрасци,Образац 2 структуре цене Конкурсне документације и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

Прилози : - Важећи Образац 2 структуре цене

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Назив добра** | **Јед.****мере** | **количина** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин.**  | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена са ПДВ****дин.** | **Назив произ-вођача****добара,мод-ел, ознака добра****и земља пор екла** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| **1.** | Rele vremenski 12-240VAC | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| **2.** | SKLOPKA MOTORNO ZAŠTITNA MP10/3P 6,3-10A | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| **3.** | SKLOPKA MOTORNO ZAŠTITNA MP6,3/3P | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| **4.** | KONTAKTI POMOĆNI ZA MP SKLOPKE , BD-HR | Ком | 40 |  |  |  |  |  |
| **5.** | OSIGURAČ AUTOMATSKI ZA DIN ŠINU 6A/C/1POL | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| **6.** | OSIGURAČ AUTOMATSKI ZA DIN ŠINU 16A/C/1POL | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| **7.** | SIGNALNA LAMPA INDIKATOR LED FI22 220V-CRVENA | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **8.** | SIGNALNA LAMPA INDIKATOR LED FI 22 220V ZELENA | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **9.** | Signalna lampa - crvena fi22 led 24VAC/DC | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **10.** | Signalna lampa - zelena fi22 led 24VAC/DC | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **11.** | Granični prekidač GMP 10-V-TC | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| **12.** | Granični prekidač GMP 10-04 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| **13.** | Granični prekidač GMP 10-06 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| **14.** | PEČURKASTI TASTER SA KLJUČEM KOMPLET SA KUĆIŠTEM FI 22 stepen zaštite min IP66 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| **15.** | ZAŠTITNI OKVIR ZA PEČURKASTI TASTER ZA FI 22 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| **16.** | PREKIDAČ TROPOLOŽAJNI BD33 N/O+N/O | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **17.** | Taster BA31fi22 zeleni N/O | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| **18.** | Taster BA42 fi22 crveni N/C | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| **19.** | RELE PLAMENA | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| **20.** | Rele REL -MR-24DC/21 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **21.** | Rele REL-MR-60DC/21 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **22.** | PODNOZJE PLC-BSC-24DC/21 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **23.** | Podnožje PLC-BSC 48VDC/21 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| **24.** | Podnožje PLC-BSC 120UC/21 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **25.** | Podnožje PLC-BSC 230UC/21 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **26.** | Rele R15 110VDC 3P RELPOL | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| **27.** | Postolje za RELPOL | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| **28.** | Grebenasti prekidač 4G-10; 1-2; 1paket ili оdgоvаrајući. Оznаka šеme 4G10-54U | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| **29.** | Prekidač grebenasti 4G-10; 1-2; 3 paketa ili оdgоvаrајući. Оznаka šеme 4G10-56U | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| **30.** | Prekidač grebenasti 4G-16; 16A; 1-2; 6 paketa ili оdgоvаrајući. Оznаka šеme 4G16-71U | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| **31.** | Prekidač grebenasti 4G-16; 16A; 1-0-2; 3 paketa ili оdgоvаrајući. Оznаka šеme 4G16-53U | ком | 20 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-а****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) |  |  |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.