ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-445396/7-2017 од 16.10.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 3000/0367/2017 (1575/2017), за набавку добара: Елементи инсталација за техничке гасове (црева, вентили) ТЕНТ А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Будући да Фадип нема каталог на интернету па је немогуће утврдити које прикључке црева треба да имају молим вас да нам доставите извод из каталога са траженим прикључцима или цртеже  прикључака како би могли да доставимо понуду.

**ОДГОВОР 1:** Прикључни елементи А40 ( леви R1 ¼“) и Ц21сп (леви W21,8x 1/14“ )

.

**ПИТАЊЕ 2**: У одељку 3.2.1 је наведено да се приликом испоруке морају доставити атести којима се гарантује исправан рад црева у периоду од 5. година. Да ли је наручилац мислио на "Изјаву произвођача" будући да се атестима не гарантује исправан рад, већ квалитет материјала и томе слично? Будући да у моделу уговора стоји гаранција од 5. година, ово је крајње непотребан захтев и сматрамо да га наручилац треба променити или у потпуности избрисати (и из одељка 3.2.1 и из Модела уговора).

**ОДГОВОР 2:** Мислило се на изјаву произвођача, гаранција је за 5година, а атести се дају као потврда о квалитету црева.