ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.E.03.04317934/9-2017

Велики Црљени, 17.10.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0928/2017 (1080/2017)**, за набавку **Набавка НН мотора - ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питaњe 1**

У тачки 3.2 "Врста и количина добара", позиција 2 молим Вас наведите следеће податке; Ur = ? Vi Ir = ? А.

**Питaњe 2**

Захтевани рок испоруке од 45 дана је кратак за производњу и испоруку тих мотора, молимо Вас да захтевани рок, у складу са Вашим могућностима, повећате до 90 дана.

**ДГОВОР 1:**.

За електро мотор из позиције 2,  вредности  за напон и струју ротора су  Ur=185V i  Ir=90A  или у  границама дозвољеног одступања по стандарду

**ОДГОВОР 2:**

Измена конкурсне документације у погледу рока испоруке добара биће објављено на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА