ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44, Обреновац

Место:Обреновац

Број:105-Е.03.01.- 425939/7-2017

Обреновац, 04.12.2017. године

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0285/2017 (НН 1403/2017),** за набавку добара -**Делови циркулационих пумпи „МЗТ“ ТЕНТ – А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Молимо да нам доставите следеће податке:

**ПИТАЊЕ 1**: Година производње пумпног агрегата?

**ОДГОВОР 1:** Година производње пумпног агрегата је 2003.

**ПИТАЊЕ 2**: Која је снага ел.мотора као и број обртаја?

**ОДГОВОР 2:** Снага ел.мотора је 30kW, брoj oбртaja је 2950.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измену и допуну конкурсне документације на страни 6 од 47, у делу тачке 3.1 Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*