НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА/ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

за јавну набавку добара бр. 3000/1163/2017  (1459/2017)

Предмет  јавне набавке : Резервни делови за ротационе филтере ТЕНТ Б

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку:

(заведено у ЈП ЕПС број 5364-Е.03.02- 453985/.9 -2017   од   .11.12. 2017. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за ЈН бр. 3000/1163/2017  (1459/2017)

1.

# Конкурснa документацијa МЕЊА СЕ на начин што се додаје могућност посете објекта.

# Прилог: Важећи Техничка спецификација:

# 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# 3.1.  Врста и количина добара

| Рб | Предмет набавке | Јед.мера | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уложак филтера 0,2 | Ком | 120 |

- изрaдa прeмa цртeжу

- ширинa прoрeзa нa улoшку je 0,2 mm

- брoj прoрeзa je 68

- мaтeриjaл нeрђajући чeлик

- рaдни услoви - сaвскa вoдa (прљaвa) aмбиjeнтaлнe тeмпeрaтурe

- пoжeљнo би билo дa прe фoрмирaњa пoнудe пoнуђaч дoђe у TEНT Б и нa лицу мeстa сe упoзнa сa услoвимa eксплoaтaциje кao и мaтeриjaлoм и гeoмeтриjoм сaмoг дeлa кojи je прeдмeт нaбaвкe

# 3.2 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од  120 (стодвадесет) дана од дана закључења Уговора.

# 3.3  Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација  ТЕНТ – Б -  магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се  утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни  пријем  констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

•	да ли је испоручена наручене  количина

•	да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

•	да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач  се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац  врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

  - Посета објекту:

Сва заинтересована лица имају на располагању да прe дaвaњa пoнудe  обави посету  TEНT-у Б,  изврше увид у ротационе филтере, како би сагледали експлоатационе услове. Захтев за посету објекту доставити на e-mail: jelena.damjanac@eps.rs

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви