ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број:5364-E.03.02-10821/12-2018

18.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3000/0754/2017(435/2017)** за набавку добара: Индикатори притиска и температуре (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Под Р.Б. 1. и Р.Б. 2. вероватно омашком су наведене димензије СЕНЗОРА-СОНДЕ Ø8 x 100, јер минимална димензија за  Ø8 је 170, дакле треба да буде Ø8 x 170, ако желите 100 онда треба  да буде Ø d ≥ 10 mm.

**Да ли желите  димензије СЕНЗОРА  Ø8 x 170 или Ø d ≥ 10 mm x 100 ?**

**ПИТАЊЕ 2 :**

СЕНЗОР-СОНДА се не монтира помоћу клизећег прикључка G1/2 (Design 4), СЕНЗОР-СОНДА се монтира помоћу клизећег прикључка G1/2В (Design 6.1).

**Да ли је примедба тачна?**

**ОДГОВОР 1:**

Тражи се сензор сонда са уградбеним мерама Ø8x100mm.

**ОДГОВОР 2:**

Сензор сонда се монтира помоћу клизећег прикључка на сонди Design 4.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**