ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-396314/7

27.12.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1894/2017(1207/2017)**, за набавку добара Хладњак водоника и хладњаци воде статора (цевне плоче и цевни снопови) (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молим Вас за додатно објашњење захтева за пословни капацитет у коме је наведено да је у периоду од претходних пет година од дана објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку, понуђач испоручио хладњаке истог типа минималне укупне вредности 6.500.000 динара без ПДВ. Разјашњење је потребно у вези дела захтева, који се односи на "исти тип".

Да ли сматрате прихватљивим само хладњаке код којих су и цеви и цевна плоча од месинга или се могу прихватити и референце на изради хладњака са другом комбинацијом материјала за основне конструктивне делове?

Конкретно, наша фирма поседује референце на следећим хладњацима:

- хладњак уља М-240 (ТЕ Гацко)

- хладњак Бустер пумпе (ТЕ Гацко)

- хладњак паре са заптивача турбине (ЕПЦГ Никшић)

- хладњак уља (ТЕНТ А)

- хладњак трансформатора  (ХЕ Перућица),

али нам је неопходно да потврдите да ли те референце сматрате прихватљивим, јер се ради о хладњацима, али не и о комбинацији материјала месинг (цевна плоча) /месинг (цеви).

ОДГОВОР 1:

Хладњаци истог типа су хладњаци са истом наменом израђени од истих материјала (у складу са захтевима техничке спецификације конкурсне документације), којима је расхладни медиум вода.

На основу наведеног:

За позицију 1: Хладњак Н2 - хладњак са оребреним цевима, користи се за хлађење гасова, конкретно водоника у нашем случају, тако да референце из вашег питања нису прихвтаљиве.

За позицију 2: Хладњак воде статора је без оребрених цеви тако да би прихватљиве биле рефереференце за хладњаке које сте навели у питању који су без оребрених цеви.

КОМИСИЈА