НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Лењир за еталонирање разделних равни турбине**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА

**број 3000/1891/2017 (НН 106/2017)**

(број 105-Е.03.01.- 32244/1-2018 од 18.01.2018. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **број 3000/1891/2017 (НН 106/2017)**

**1.**

# Тачка 3. Техничка спецификација на страни 5 од 56 конкурсне документације, и то:

# подтачка 3.3.1 Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, брише се став 2 „Технички лист и мерну карту понуђеног лењира са доказима о испуњености свих техничких захтева“, и брише се став 3 „Изјава о усаглашености“;

# подтачка 3.3.2 Техничка документација која се доставља приликом испоруке предметне набавке,  брише се став 1 „Атести материјала“, допуњује се став 2 и сада ће да гласи: „Сертификат / уверење о калибрацији са оствареном равношћу како испитне тако и носеће површине са дефинисаном температуром амбијента, при чему сертификат / уверење мора бити издато од стране метролошке лабораторије акредитованe за тражену врсту добра“, и додаје се нови став који гласи: „Технички лист и мерну карту“, и гласи као у прилогу.

**2.**

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**1.**

**3. Техничка спецификација**

**3.3.1 Техничка документација која се доставља као саставни део понуде** а којом се доказује да понуђенa добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

* Цртеж лењира, попречног пресека са наведеним материјалом израде;

**3.3.2 Техничка документација која се доставља приликом испоруке предметне набавке**

* **Сертификат / уверење о калибрацији са оствареном равношћу како испитне тако и носеће површине са дефинисаном температуром амбијента, при чему сертификат / уверење мора бити издато од стране метролошке лабораторије акредитованe за тражену врсту добра;**
* Гаранција;
* **Технички лист и мерну карту.**