ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-20974/2-2018

Обреновац, 12.01.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1238/2017 (147/2017), за набавку „Цеви за везу са улазним коморама испаривача за блок А1 ТЕНТ А“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У конкурсној документацији за испуњење техничког капацитета захтева се следеће:

-        2(две) CNC машине за индукционо савијање цеви пречника које су предмет јавне набавке

Имајући у виду да изаду цевних лукова вршимо поступком без индукционог савијања цеви, молим да потврдитете да за испуњење техничком капацитета не морамо поседовати наведене машине.

**ОДГОВОР 1:**

Ради обезбедјивања конкурентности и пружања могућности примене различитих технологија савијања цеви које су предмет ове јавне набавке, Наручилац је сагласан да треба избацити ограничење на поступак савијања (индукционо савијање) јер се савијање предметних цеви може обавити и хладним поступком а могуће је да неко од потенцијалних понуђача понуди и неку нову технологију савијања. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у том делу.

**ПИТAЊE 2:**

У конкурсној документацији у делу додатних услова тражи се да Понуђач има важеће решење о оцењивању усаглашености, у складу са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Сл. Гласник РС“ број 87/11), издато од надлежног Министарства републике Србије

С обзиром на могући ризик по питању непристрасности и независности у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 уколико Именовано тело за опрему под притиском учествује на јавним набавкама у којима се захтева заједничко учешће у конзорционим уговорима и неограничена солидарна одговорност ( члан 81 Закона о јавним набавкама ) молимо вас да нам одговорите да ли прихватате да Именовано тело за опрему под притиском учествује као подизвођач, и да ли да ли испуњавамо додатни услов уколико Именовано тело пријавимо као подизвођача?

**ОДГОВОР 2:**

Наручилац ће из пословног капацитета избацити да Понуђач има важеће решење о оцењивању усаглашености.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*